上海贝乐曼直联旋片式真空泵2XZ-2

该泵是用来对密封容器的抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用于增压泵，扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用，可用于真空干燥、冷冻干燥、真空脱气、真空包装、真空吸附、真空成形、镀膜、食品包装、印刷、溅射、真空铸造、仪器、仪表配套、冰箱、空调流水线和实验室等真空作业以及配套使用。

- 特点

- 由于彻底的低噪音设计和精密的加工，从而达到了低噪音化；

- 配制特殊设计气镇阀，防止泵油混水，延长泵油的使用时间；

- 采用国际同类产品设计、体积小，重量轻、噪音低、启动方便；

- 设有自动双重的防返油保险装置，永不返油；

- 小口径2XZ-2真空泵专配真空干燥箱、冻干机、印刷机械；

- 排气口配油雾过滤器；

- 可配小口径转换接头、KF接口、法兰接口。

- 技术参数

| 参数 型号 |  | 2XZ-2 |
| --- | --- | --- |
| 抽速 (L/S) |  | 2 |
| 极限压力(Pa) | 分压力 | ≤6×10-2 |
|  | 全压力 | ≤1.33 |
| 转速(r/min) |  | 1400 |
| 工作电压(V) |  | 220/380 |
| 电机功率(Kw) |  | 0.37 |
| 进气口口径（外径）（mm） |  | Φ30/12/14/16 |
|  |  | KF-25 |
| 噪音(dBA) |  | 62 |
| 容油量 (L) |  | 0.8 |
| 泵油温升（℃） |  | ≯45 |
| 外形尺寸(mm) |  | 480×140×250 |
| 毛重/净重(Kg) |  | 22/20 |

- 抽气速率曲线

- 安装尺寸

外形尺寸安装图

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2XZ-0.25 | 400 | 180 | 55 | 103 | 290 | 12.5 | 125 | 104 | 225 | 210 | 74 |
| 2XZ-0.5 | 445 | 212 | 84 | 119 | 346 | 15 | 130 | 116 | 232 | 250 | 86 |
| 2XZ-1 | 467 | 212 | 106 | 141 | 346 | 15 | 130 | 116 | 232 | 250 | 86 |
| 2XZ-2 | 488 | 250 | 84 | 128 | 362 | 20 | 145 | 130 | 264 | 275 | 100 |
| 2XZ-4 | 528 | 250 | 122 | 166 | 362 | 20 | 145 | 130 | 264 | 275 | 100 |